복    명    서

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	최근상	임영환	05/14 서화식

	예방과-5942(2014.4.24)호에 의거 시정보완명령 사항에 대한 확인점검 결과를 아래와 같이 복명합니다.
2014. 5. 14.
복명자 : 소방장 최 근 상

복       명       내       용

확인일시

2014. 5.14.

건    명

시정보완명령 확인 점검 결과[상계동주유소]

내용

1. 설치자 : 안병주

2. 대  상 : 상계동주유소[주유취급소]

3. 위  치 : 노원구 상계2동 387-212

4. 시정․보완명령 내용

시정보완명령 내용	법적근거	보완기간	확인결과	비고
-표지 및 게시판은 기준에 준하여 보기쉬은 곳에 설치 요함	-위험물안전관리법 시행규칙[별표13]	2014. 5.7.	완비

5. 증빙사진

비  고