소방특별조사 세부조사표(미성경로당)

검사일시 : 2014.5.14 15:00～16:00

1. 조사대상

대 상 명	미성 경로당			전화번호	977 - 9302
소 재 지	마들로 59	대표자	각세대	주 용 도	노유자시설
건물구조	양식 R/C조 슬라브가 1 층 중 1층 80㎡			소방안전관리자	구영렬

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	-적정 이행됨	화재 예방순찰 철저 토록 지도함
②불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	-취사용 및 난방용 도시가스사용	안전사용 지도함
③위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	-사용처 없음
④ 소방시설(필요 시)	-소화기 분산 적정 비치됨	투표시 투표장소 소화기 비치토록 지도함
⑤ 피난시설(필요 시)	-1층으로 피난 용이함

2. 조사사항

3. 전기가스 정기검사 적정수검 여부 :  정기 검사 수검

결재	담당자		2팀장		센터장
	홍기현		박충근		05/14 양희용
협조