소방특별조사 세부조사표(태랑중학교 체육관)

검사일시 : 2014.5.14 15:30～16:00

1. 조사대상

대 상 명	태랑중학교 체육관			전화번호	973-1408
소 재 지	화랑로 51나길 51 (공릉동 117)	대표자	### (교장)	주 용 도	교육연구시설
건물구조	양식 철근콘크리트 1/0층, 연면적 661㎡			소방안전관 리 자	### (주무관)

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	업무수행 적정함
②불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	해당없음
③위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	해당없음
④ 소방시설(필요 시)	- 소화기 적정 분산 배치됨 옥내소화전 관리상태 양호	소화기 관리 및 유지 철저히 하도록 지도함
⑤ 피난시설(필요 시)	계단 및 출입구 적정관리됨

2. 조사사항

3. 전기가스 정기검사 적정수검 여부 : 적정수검함

결재	담당자		2팀장		센터장
	김홍창		代김홍창		05/14 박희기
협조	백홍환