	영등포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방공사감리결과 보고서(의사당대로 1)

분류기호 예방과 - 2014. 5. 14.
수 신 : 서 장
제 목 : 소방공사감리결과보고서 (국회경비대 및 제3어린이집 건물)
1. 민원접수 제 1276,1277 호 (2014. 5. 14)와 관련입니다. 2. 소방시설 완공검사신청 개요 위호와 관련하여 소방시설공사법 제14조제2항의 규정에 의거 제출된 소방공사감리 결과를 아래와 같이 보고합니다.
위 치	서울 영등포구 의사당대로 1 (여의도동)			관 계 인		국회사무총장
허가동의일	2013. 9. 6.		착공신고년월일		2013. 12. 9.
건물규모	철근콘크리트조 지하5층/지상11층, 연면적 343,353.62㎡ ※ 증축 : 지하1층/지상2층 연면적 2,878.31㎡(국회경비대) 지하0층/지상2층 연면적 1,024.75㎡(제3어린이집)
주요용도	업무시설 및 노유자시설	소방시설시공업자		준제이엔씨(주) 대표 고태식외1인 영진전기소방설비공사(주) 대표 송풍길
설 치 소방시설	- 국회경비대 : 소화기구,옥내소화전설비,자동화재탐지설비,시각경보기,가스누설경보기, 유도등설비,연결살수설비 - 제3어린이집 : 소화기구,스프링클러설비,자동화재탐지설비,시각경보기,가스누설경보기, 자동화재속보설비,유도등설비
소방공사 감리업자	대산엔지니어링(주) 대표 이운숙(책임감리원 : 이윤석)
3. 확인결과 위 건은 철근콘크리트조 지하 5층/지상 11층, 연면적 343,353.62㎡ 국회의사당 건물 중 증축(국회경비대 및 제3어린이집)부분 소방시설공사로서 소방공사 감리결과보고서를 검토한 바, 설치하기로한 소방시설이 소방관계법령에 적합하게 설치되었기에 소방시설공사업법 제14조 제3항 규정에 의하여 완공검사증명서를 교부하고자 합니다. 끝.

★담당자							류인구			예방팀장					김금숙					예방과장					전결 05/14 이형배
협조자
시행			예방과-7482									(						)		접수											(						)
우	150-034					서울 영등포구 문래로 197(영등포동4가) 영등포소방서															/			http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화		02-2678-1062						/전송			02-2637-3119					/	romanee1149@seoul.go.kr												/	대시민공개