문서번호	급수운영과-10859
결재일자	2014.5.14.
공개여부	부분공개

주무관	급수설비팀장	급수운영과장			결재
이경섭	김태형	05/14 안재엽
협 조

탐 지 작 업 일 지(B조)

탐 지 일		2014년 05월 14일 (수요일)			주 무 관		주 무 관	공 무 직
탐지구역		광진,중랑구 관내			#####		#####	#####
음 청 식 누 수 탐 지
연번	블록	탐 지 위 치	구분	적출내용		탐 지 결 과			비고
				도종	적출시간
1	아차산 23	############	민원	ASP		하수도누수(수요가설명)
2	묵동 20	##############	”	ASP		누수이상없음(수요가설명)
3	아차산 43	############## ###########	공문	ASP		조사결과 누수이상없음			D=150m/m
4
5
6
7

다 점 형 상 관 식 누 수 탐 지
구분	소블록	탐 지 위 치	로그수	탐 지 결 과	비고
수 거	아차산 06	#################	16	누수 이상 없음
설치 및 수거	면목 52	################## ########	4	#################	공문발송
설치 및 수거	묵동 13	################## ########	4	##################	공문발송
설치 및 수거	묵동 17	##################	4	#################	공문발송
설 치	아차산 06	#################	12	탐 사 중