소방특별조사 세부조사표(노원여성인력개발센터)

검사일시 : 2014.5.14 15:00～15:30

1. 조사대상

대 상 명	노원여성인력개발센터			전화번호	951-0187
소 재 지	노원구 공릉로 187 (공릉동 408-4)	대표자	###	주 용 도	복합건축물 (사무실)
건물구조	양식 철근콘크리트 6/2층, 연면적 8,963㎡			소방안전관 리 자	###

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	업무수행 적정함
②불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	해당없음
③위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	해당없음
④ 소방시설(필요 시)	소화기 적정 분산 배치됨	소화기 관리 및 유지 철저히 하도록 지도함
⑤ 피난시설(필요 시)	계단 및 출입구 적정관리됨

2. 조사사항

3. 전기가스 정기검사 적정수검 여부 : 적정수검함

결재	담당자		2팀장		센터장
	김홍창		代김홍창		05/14 박희기
협조	백홍환