투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	실정보고 승인(면목4동 하수암거)

1.문서번호 : SMIH-14-26248

2.작성일자 : 2014-05-14 04:05:10

3.제    목 : 실정보고 승인(면목4동 하수암거)

4.내    용 :

1. 공사감독2처-4932(2014.4.24.)호와 관련입니다.

2. 공릉2빗물펌프장 신설 및 면목4동 배수관로 설치공사에 따른 실정보고(면목4동 하수암거)건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 이행에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 콘크리트 구조물 보수보강에 대한 유사공법 비교검토 및 적정공법 선정에 신중을 기하여 주시기 바람

나. 보수 보강에 대한 설계변경 및 시공전 계약심사과에 심사의뢰할 수 있도록 조치. 끝.

- 본 결재는 통합사업관리정보시스템 내 행정정보연계를 통하여

수행하는 문서로, 결재 완료 시 통합사업관리정보시스템 을 이용하여

대상현장에 발송처리 됩니다.

주무관							김학지			방재시설과장					05/14 홍석환
협조자
시행			방재시설부-3073									(						)		접수											(						)
우						서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 2동 2층															/
전화		02)3708-8765						/전송			02)3708-8756					/	hjk570@seoul.go.kr												/	대시민공개