문서번호	물재생과-884
결재일자	2014.5.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생과장
김지영		05/14 차승원
협 조
	주무관			유영욱

1,2처리장 지하공동구 소화기 교체계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 5

난지물재생센터 물재생과

1,2처리장 지하공동구 소화기 교체계획

우리센터 지하공동구내 수처리시설에 비치된 소화기가 노후화로 정상동작이 되지않아, 조속히 소화기를 교체하여 화재예방에 만전을 기하고자 함

□ 점검개요

○ 점검일자 : 2014. 5. 14

○ 점검대상 : #1, 2처리장 지하공동구

○ 점 검 자 : 공업8급 김지영, 관리운영(기계)6급 허쌍석, 관리운영(전기)6급 양승규

○ 점검내용 : 소화기 정상동작 여부 확인

□ 점검결과

시설명	점검 내용	위치	개수	설치일시	비고
소화기	소화기정상동작 여부확인	지하공동구	200	2001년	노후화되어 교체가 시급한 실정임

□ 구매계획

○ 아래업체와 수의계약으로 구매하고자 함

- 대상업체 : 대한소방(서울시 성북구 보문로 150)

- 소요예산 : 4,537,000원

- 관련법규 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 5호

○ 예산과목 : 난지물재생센터 운영관리, 난지물재생센터 운영, 재료비

붙임문서 : 1. 견적서 각 1부

2. 산출기초조사서 1부. 끝.