출 장 보 고 서

결재	★주무관	미생물검사과장
	최병도	05/14 함영국

	명에 의하여 아래와 같이 다중시설 및 인근지역 수질검사 지점에 대한 시료채수 및 현장수질분석을 완료하고 그 결과를 보고합니다.
채수일 : 2014. 5. 14
보고자 : 주무관 최병도

- 보  고  내  용 -

1. 검 사 자

- 주무관 최병도, 황동연

접수일	접수번호	지점	주소	상호	정수장	잔류염소	pH	탁도
2014-05-14	14MT-02378	금천구-01-저수조	가산로 129	가산종합사회복지관	암사	0.24	7.1	0.07
2014-05-14	14MT-02379	금천구-02-저수조	금하로29길 36	청담종합사회복지관	영등포	0.25	7.2	0.07
2014-05-14	14MT-02380	금천구-03-저수조	가산로 99	두산아파트	암사	0.24	7.2	0.08
2014-05-14	14MT-02381	금천구-04-저수조	금하로 796	벽산아파트 6단지	영등포	0.22	7.1	0.08
2014-05-14	14MT-02382	금천구-05-직수	벚꽃로38길 35	상록경로당	암사	0.30	7.1	0.06
2014-05-14	14MT-02383	금천구-06-직수	시흥대로90길 60-3	만수경로당	영등포	0.31	7.1	0.07
2014-05-14	14MT-02384	금천구-07-직수	문성로7가길 14	목화경로당	영등포	0.28	7.1	0.06
2014-05-14	14MT-02385	금천구-08-직수	독산로75길 12-7	정심경로당	영등포	0.31	7.1	0.06
2014-05-14	14MT-02386	금천구-09-직수	독산로11길 4	대명경로당	영등포	0.30	7.1	0.07
2014-05-14	14MT-02387	금천구-10-직수	금하로23길 155	신흥경로당	영등포	0.32	7.1	0.06

2. 기타사항

◦ 채취시료에 대하여 일반세균, 총대장균군, 대장균 등 3개 항목 시험 중임.

(시료접수번호(관악구) : 14MT- 02378 ~ 14MT- 02387).  끝.