교대점검 및 소방전술훈련시 개인안전장구 완전착용 숙달로 현장 안전사고 방지 생활화
	강남소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	상반기 가스시설 현지적응훈련 계획 알림

1. 관련근거

가. 현장지휘대-1408(2014.02.04.)호 “2014년 재난대응력 향상을 위한 소방훈련 기본계획 알림”

나. 예방과-3743(2014.02.11.)호 “2014년 가스안전관리 추진계획 알림”

2. 상반기 가스시설 현지적응훈련 계획을 다음과 같이 알리니, 각 부서장은 시행에 만전을 기하기 바랍니다.

가. 가스시설 현황

LPG			고압기스			도시가스
계	충전소	판매소	계	판매소	저장소	계	CNG 충전소	정압기	대 형 공사장
10	7	3	16	2	14	47	1	44	2

나. 세부 훈련계획

1) 기 간 : 2014. 5. 15. ~ 6. 30. / 기간중

2) 대 상 : 29개소(삼성 8, 영동 3, 역삼 9, 수서 5, 개포 4)

구 분		계	현장대응단	영동	역삼	수서	개포
계		29	8	3	9	5	4
LPG	충전소	7	3	1	1	2
	판매업소	3		1		1	1
고압가스	판매업소	2					2
	저장소	14	4	1	7	2
	CNG충전소	1					1
도시가스	대형공사장	2	1		1

3) 훈련방법 : 관할 119안전센터 펌프차 등 활용

4) 훈련(안전)책임관 : 119안전센터장(부센터장)

5) 주요 훈련내용

○ 도상훈련 (훈련 출동전)

- 출동경로 선정 및 예상 장애요인 파악

- 인근 건물구조와 화재 취약요인 파악

- 주변 소방용수시설 가용여부 확인

○ 현지적응훈련

- 가상상황을 통한 사고대응능력 배양

- 출동경로, 차량부서 위치 선정 등 파악 및 숙지

․ 탱크 위치․풍향 등을 고려한 부서 선정

- 긴급차단밸브 위치 및 작동방법 숙지

- 용기 폭발시 대비한 안전거리 확보 및 연소방지 대책

- 관계자와 합동으로 시설물 파악(가스 차단변 위치 및 작동방법 파악) 등    ※ 자치구, 경찰, 가스 관련 기관 등 유관기관 신속 대응체계 구축

3. 행정사항

가. 각 센터장은 관계자와 일정 협의 및 자체 실정에 맞게 계획 수립․시행하되, 민원인(대상처 관계자) 불편 최소화 <훈련계획은 2014. 5. 16.

(금)한 보고>

나. 가스시설 관리카드, 화재진압매뉴얼 등 재정비보고 철저

다. 훈련 직원에 대한 사전 안전 교육하여 안전사고 사전 예방

라. 무전기를 상시 개방하여 상황실과 연락체계 유지로 훈련 중 출동태세 확립

마. 탱크차 등 잔여차량 출동준비 철저로 펌프차 훈련으로 인한 관내 재난 발생 시 출동 공백 최소화

바. 돌발상황(Sudden Attack)을 부여하여 대응하는 훈련 방식 적극 시행

사. 각 부서에서는 훈련실시전 대상물에 대한 소방안전지도를 사전에 확인하고, 실시 후 소방활동정보카드 및 소방안전지도에 반드시 입력 (업데이트)

아. 훈련 결과는 종료 후 3일한 現. 119행정정보시스템 입력으로 결과보고 갈음   ※ 단, 예방과-3743(2014.02.11.)호에 의거 시행되는 훈련은 예방과로 공문보고(통보)

⇒ 현장대응단(지휘팀) 주관 훈련은 진압대에서 차량 및 인원 포함하여 입력

붙임  1. 상반기 가스시설 훈련대상(보고서식) 1부

2. 가스시설 소방훈련 결과 보고서식 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	소방행정과장,예방과장,현장대응단장,영동119안전센터장,역삼119안전센터장,수서119안전센터장,개포119안전센터장
담당자	홍덕기		대응총괄팀장	최범영		재난관리과장	05/14 김진웅
협조자
시행	재난관리과-1495	(		)	접수		(		)
우	135-882	서울특별시 강남구 테헤란로 629, 3층 (삼성동)	/
전화	02-552-1190	/전송	02-553-3199	/	dukgi911@seoul.go.kr	/	대시민공개