	은평소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	응암1 주택재건축 정비사업구간 내 임시폐전 소화전 복구완료 대상 검수 지시

1. 관련 문서

가.대응관리과-3302(2014.04.11.)호 『응암1 주택재건축 정비사업구간 내 소방용수시설 임시폐전 지시』

나.응암 2014-170(2014.05.14.)호 『소화전이설 검수완료 요청의 건』

2. 위 호와 관련하여 응암1 주택재건축 임시폐전 소화전 복구완료 대상 검수를 다음과 같이 지시하니, 해당 안전센터장은 현지확인 후 검수 결과를 파악하여 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 대    상 : 총 2개소

연번	용수번호	이설 전			이설 후
		위 치	식구분	관할	위 치	식구분	관할	비고
1	104004	백련산로 49 (응암동 622-7)	지하식	녹번	서오릉로 25길 27 (구산동 308-113)	지하식	역촌	관리전환
2	104026	백련산로 43-18 (응암동 621-13)	지하식	녹번	은평터널로 1길 16 (수색동 129-3)	지하식	수색	관리전환

나. 확인내용

○ 소화전 설치지점 위치, 지번 등 주변사항을 구체적으로 조사

○ 본체 및 제수변 스핀들 등 기계부품간의 연결상태 및 정상작동여부

○ 수압 적정여부 및 맨홀뚜껑의 규격 및 균열 등 이상유무

○ 기타 유지관리에 문제가 되는 제반 하자 사항 조사 등

다. 제출기한 : 2014.05.19(월)한

붙  임 : 1. 이설 소방용수시설 위치동 및 현장사진 1부.

2. 소방용수 전산자료 기초조사서 1부.

3. 소방용수기록카드 1부.

4. 현지확인 결과 복명서 및 결과서 1부.  끝.

	대응관리과장
수신자	녹번119안전센터장,역촌119안전센터장,수색119안전센터장
★담당자	박기훈		대응총괄팀장	이문형		대응관리과장	전결 05/14 김학태
협조자
시행	대응관리과-4269	(		)	접수		(		)
우	122-200	서울 은평구 통일로 962(진관동 120)	/	http://www.fire.seoul.kr/eunpyeong
전화	02-357-1119	/전송	02-382-1149	/	pkh20@seoul.go.kr	/	대시민공개