작업일지(5/12)			주무관	시설관리과장		결재
			조진국	05/14 조상덕
2014년 5월 12일 월요일

담당자:  조진국, 오창금    날씨 : 맑음

처 리 현 황(금일/누계)			구 역 관 리 내 용
구 분	금 일	누 계	□. 밸브조절 및 민원처리 5/8 1.시비공사2구간 D200관로 작업중 임. 2. 시범아파트 23동 옥내급수관 교체 확인 5/9 1. 시비공사2구간 D200관로 작업중 임. 2. 재개발1-4구역 진척이 안됨 중장비 없음. 3. 급수민원 3개소, 4. 구청뒤 수탁공사준비 5/10, 5/11 1. 수탁주말공사 : 영등포구청뒤 (D150*200)
밸브조절 및 민원처리
밸브조절	10	348
수계전환
수질민원•불출수•녹물		17
누수복구, 불용관		10
옥내급수관 교체 및 저수조청소 확인
옥내급수관		31
저수조,물탱크조사		1
지역내 점검
상수도관 (D=1000)
노후 밸브류		33
하수관 유관공사		10
재개발, 재건축	1	11
소블록 배관망정리
배관도 점검		31
비굴착점검 ,시비공사	2	8
기타
이설건		5
학교음수대
퇴수작업