	강남소방서
수신	효천성바오로집 대표 귀하(강남구 논현로 18길 18-18)
(경유)
제목	시정보완명령서(효천성바오로집)

1. 항상 소방행정발전에 관심을 기울여 주심에 깊은 감사를 드립니다.

2. 귀하께서 관리하고 있는 노유자시설 한마음실버빌 종합복지센터에 다음과 같은 지적사항이 있어 「소방시설설치유지및 안전관리에 관한 법률」 제10조 제2항에 따라 아래와 같이 시정보완명령하오니 2014년 05월 26일까지 시정완료 하시기 바랍니다.

3. 시정보완 기간내에 이행하지 아니하는 경우에는 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법」 제26조제1항에 따라 1천만원 이하의 이행강제금 부과에 해당하는 불이익 처분을 받게 됨을 알려드리며,

4. 아울러 관계인(소유자․관리자․점유자)이 질병․국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행할수없는 경우에는 그사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을 신청할 수 있습니다.

소방시설등의 종 류	시 정 보 완 사 항	보완기간	관련법령의 규정
소화설비 경보설비	○ 가스누설경보기 설치요함 ○ 간이스프링클러설비 설치요함 ○ 자동화재탐지설비 설치요함 ○ 자동화재속보설비 설치요함	2014.05.26	화재안전기준 (NFSC103~204)

※ 위 시정보완명령 내용과 관련된 이의제기 및 기타 문의사항은 강남소방서 예방과(☎ 02-568-4164)로 연락 주시면 정성껏 답변 드리겠습니다.

		부조리 신고 안내
시민고객님! 저희들은 항상 친정하고 청렴한 업무수행을 위해 노력하고 있습니다. 업무처리 과정에서 ① 청렴하지 않거나 ② 불친절하거나 ③ 공정하지 않고 부당하거나 ④ 신속하지 않은 경우에는 언제든지 신고하여 주십시오. 적극 도와드리겠습니다. 신고하신 고객님의 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다. ☞ 소방재난본부 감사반(직통) ☏ 02-3706-1800, e-mail : clean119@seoul.go.kr ☞ 서울시 전자민원응답소 T, 02-120 http://eungdapso.seoul.go.kr

	강남소방서장
담당자	박성근		검사지도팀장	정종천		예방과장	05/14 代주종옥
협조자
시행	예방과-14453	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개