문서번호	총무과-7143
결재일자	2014.5.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	총무과장	총무부장
장이종	최대봉	05/14 서영관
협 조
	주무관		우명근
	주무관		송기호

본부청사 냉방운영 계획(안)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
				3백만원

2014. 5

한강사업본부

(총무과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(		)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 ■				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

청사 냉방운영 계획

2014년도 본부 청사 냉방운영 계획을 수립하고, 체계적으로 청사 냉방을 실시하여 에너지 절약 및 쾌적한 근무환경을 조성하고자 함

Ⅰ		개 요

관 련 근 거

공공기관 에너지이용 합리화 추진지침(국무총리 지시 제2007-3호)

목       적

실내 유지온도, 가동조건 등 청사 냉방기준을 정하고, 체계적으로

냉방설비를 가동하여 에너지 절약

에너지를 절약 및 이용 합리화 조치를 공공기관이 솔선수범 함으로써

범시민 대상 에너지 절약 분위기 확산 유도

청사 냉방기 수량

구 분	천장형 카셋트형								스립형난방기	계
	3200㎉	4000㎉	5160㎉	7140㎉	7200㎉	8300㎉	10500㎉	14000㎉
수량	4	1	1	6	18	4	9	2	14	59

○ 냉방형식 : 사무실에서 개별적으로 냉방기 ON, OFF 가능

추 진 일 정

냉방준비 : ‘14. 05. 30일 까지

- 천정형 카셋트형 및 스립형 난방기 설비 점검 보수 및

휠타청소 가스 보충

시 운 전 : ‘14. 05. 20 ~ ‘14. 05. 26

- 총무과 담당직원과 보수업체  합동 시행

- 시운전 결과보고 및 고장 등 문제점 발생시 즉시 조치

냉방공급 : ‘14. 05월 하순(외기 온도에 따라 조정 가능)

Ⅱ		냉방공급 세부계획

본 부 청 사

기준온도 ±2℃ 조정(난방:20℃→18℃／냉방:26℃→28℃)

- 행정안전부 회계공기업과-319(2010.1.14)호 – 2010년          부처업무 보고시(09.12.21)대통령 말씀 -

냉방시간

- 오  전 : 08:30 ～ 12:00

- 오  후 : 13:00 ～ 18:00

※ 에너지 절약을 위해 중식시간, 18:00 이후 냉방 중지

※ 회의 등 주요행사, 다수인원 야근 등 특수한 경우 냉방           공급

※ 일기불순(습도, 불쾌지수 높은 경우) 등 특수한 경우 본 계획에 지장이 없는 범위내에서 체감온도 고려, 탄력적 공급

냉방공급 중지에 따른 실내온도 이하시 대책

- 대    상 : 공․휴일, 평일 일과시간 종료(18:00) 이후

- 대    책

․냉방 구역별 현원 대비 근무인원이 많고, 해당부서의 요청이 있을 경우 실내온도 등 고려하여 냉방 연장 검토

▷ 냉방 연장 : 실내온도 28℃ 이상시

청사 여건에 따른 냉방 관련 문제점

- 외벽이 대부분 유리로 되어 있어 냉방 중지시 실내온도          급상승

- 냉방 중지시 실내 공기 정체로 온도강하 및 공기질 저하

Ⅲ		행 정 사 항

에너지 절약을 위한 실내 온도(28℃ 이상) 유지 철저

(각 부서별 에너지 지킴이)

- 부서내 구성원에 대해 에너지 절약 계도 및 홍보

냉방 공급시 출입문 및 창문 폐쇄(해당부서)

사용하지 않는 사무기기 OFF(해당부서)

안내센터 청사 등 관리건물이 있는 부서는 자체 계획수립 시행

Ⅳ		소 요 예 산

예 산 액 : 3,000천원

예산과목 : 한강사업본부, 한강공원시설물 관리 및 개선,

기본경비, 기본경비, 청사시설개선 및 유지,

공공운영비, 끝.』