투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서남권야구장 건립공사 책임감리자 님
(경유)
제목	토탈디자인 자문결과 관련 의사결정 승인요청에 대한 검토결과(승인사항) 통보

1. 서야책감 2014-106호(2014.4.29) 및 건축부-5903호(2014.5.14.)와 관련입니다.

2. 서남권 돔야구장 건설공사와 관련한 토탈디자인 자문회의(2013.11.27, 12.02)시 자문위원이 의견제시한 사항중 미반영 부분에 대한 발주자 의사결정 승인요청에 대하여 다음과 같이 검토결과(승인사항)를 통보하오니 공사추진에 만전을 기하여 주시기 바라며,

3. 시설개선 등 설계변경과 연계되는 사항(그라운드내 안전휀스, 관람석, 연도, 기타 운영관련 사무실 등)의 색채 및 마감계획에 대하여는 추가 자문 등이 이루어질 수 있도록 조치하시기 바랍니다.

가. 자문결과 관련 발주처 의사결정 승인요청에 대한 검토결과(승인사항)

1) 화장실 마감

- 바닥타일을 석기질 nonslip 400x400으로 변경 : 자기질 논스립 타일(기존 설계) 200x200 사용

- Tile Accessory(cove base Tile) 사용 : 기존 설계에 반영된  타일 및 알루미늄 코너비드 사용

- 사무실 타일도 관람석 타일 색상과 동일 사용 : 설계자가 제시한 색상 적용

2) 화장실 색상선정

- 화장실은 좋은색이나 문과 칸막이를 맞추어 선정 : 설계자(안)을 적용

3) 수영장 시설 관련

- 레인폭은 가급적 2.5m(5레인) 설치 : 체육진흥과 및 설계자 의견을 반영 (6레인 설치 : 2레인 양측 W=2.5m, 4레인 W=2.25m)

- 안전사고 예방을 위한 수위조절판 설치 : 수위 조절판 미 설치.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	윤용훈		건축총괄과장	강성욱		건축부장	05/15 이병석
협조자	주무관	김대식
시행	건축부-5929	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 서소문동 시청별관 덕수궁길 15	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02)3708-2608	/전송	02)3708-2659	/	yyhun@seoul.go.kr	/	대시민공개