작업일지(5/14)			주무관	시설관리과장		결재
			조진국	05/15 조상덕
2014년 5월 14일 수요일

담당자:  조진국, 오창금    날씨 : 맑음

처 리 현 황(금일/누계)			구 역 관 리 내 용
구 분	금 일	누 계	□. 밸브조절 및 민원처리 5/12 1. 한강 양화지구 수변구역 공사. D 2400/400퇴수밸브실 확인 2. 우기관계로 공사공사구간 점검확인 이상없음. 5/13 1. 시비공사D200 작업중 문래6가 10번지,2구간완료, 소장님 과장님 현장 방문함 2. 2구간 수질검사, 밸브정리와 통수함 3. 옥내배관확인 신동아아파트 2동 외2개소. 5/14 1. 누수가상훈련: 노량진 배수지 D2200 2. 대림동 대림공원 앞 천공누수 원인자 : 하수관공사 3. 당산동 구청뒤 수탁공사완료함
밸브조절 및 민원처리
밸브조절	9	357
수계전환
수질민원•불출수•녹물		17
누수복구, 불용관	1	11
옥내급수관 교체 및 저수조청소 확인
옥내급수관		31
저수조,물탱크조사		1
지역내 점검
상수도관 (D=1000)
노후 밸브류		33
하수관 유관공사	1	11
재개발, 재건축		11
소블록 배관망정리
배관도 점검		31
비굴착점검 ,시비공사	2	10
기타
이설건		5
학교음수대
퇴수작업