정기점검 보고서

(시설물명 : 영동1교 하부)

문서번호	시설보수과-1970
보존기간	년
결재일자	2014.5.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		시설보수과장	남부도로사업소장
임동운		김찬구	05/15 민승기
협조
	주무관		정성오

시 설 물 명		영동1교		시설물 개요 폭 : 50m, 길이 : 140m							법정구분 (2종)	준공연도 1984.5.21.
관 리 책 임 자		남부도로사업소 시설보수과						직 급			지방시설주사			임동운
점 검 자		남부도로사업소 시설보수과						주 점 검 자			지방시설주사			임동운
								합동점검자			지방시설주사보			정성오
□ 점검일시 : 2014. 5. 14.(수) □ 점검구간 : 하부 전체 □ 점검 구간 및 점검결과
이전 점검 및 진단관련사항												조 치 후 이상발생 여 부	비 고
연번	위 치		손상내용		손상 규모		손상 등급		조치내용
	하부		-						-
□ 새로운 이상 발생 현황
위치		손상내용				손상규모		손상 등급		조치계획		전 문 가 자문여부	비 고
하부		특이사항 없음								-

※ 2013. 영동1교 보수공사로 하부 교대 등 단면보수 시행완료

붙임 : 위치도 및 사진 1부 .  끝.

위  치  도

영동1교

□ 전경사진

하부 전경	하부 교대