투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	대형공사장 하수시설물 특별점검 지적사항 조치지시

1.문서번호 : SMIH-14-26309

2.작성일자 : 2014-05-15 10:05:15

3.제    목 : 대형공사장 하수시설물 특별점검 지적사항 조치지시

4.내    용 :

○ 물재생계획과-5785(2014.5.8.)호 관련입니다.

○ 물재생계획과에서 실시한 대형공사장 하수시설물 특별점검결과에 대한 지적사항을 아래와 같이 통보하오니 즉시 조치하고 그 결과를 제출양식에 의거 2014. 5. 23.한 제출하시기 바랍니다.

가. 점검지적사항

공사명	지적사항	비고
송정, 사근 빗물펌프장	사금 빗물펌프장 안전휀스 관리 미흡	즉시시정
신림2 빗물펌프장	도림천변 자재적치 구간 우기전 정리	5.15까지 조치 예정
위례신도시 차집관로	공사용 자재 적치(우기전 이전 필요)	5.15까지 조치 예정
공릉2 빗물펌프장	공사중 추진기지를 통한 중랑천 홍수의 역류에 대한 검토를 하여 공사 시행요함	5.10까지 조치 예정

나. 점검지적사항 제출서식

공사명	지적사항	조치내용	비고
			조치사진 첨부

- 본 결재는 통합사업관리정보시스템 내 행정정보연계를 통하여

수행하는 문서로, 결재 완료 시 통합사업관리정보시스템 을 이용하여

대상현장에 발송처리 됩니다.

주무관							오수양			방재시설과장					05/15 홍석환
협조자				주무관						임병길					주무관							이정국					주무관							김학지
시행			방재시설부-3092									(						)		접수											(						)
우	100-739					서울 중구 덕수궁길15(서소문동37) 시청별관 2동 2층 방재안전시설부															/
전화		02-3708-8763						/전송			02-3708-8756					/	syoh57@seoul.go.kr												/	대시민공개