함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	강서수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	수질민원 관리대책 협조요청 회신

1. 시설관리과-10087(2014.5.14.)호와 관련입니다.

2. 귀사업소에서 설치요청한 수질자동측정기에 대하여 검토한바, 우리본부에서 운영중인 SWN(서울워터나우)는 아리수의 우수성과 안전성에 대한 수질홍보 목적으로 시민공개중이며, 서울시내 각자치구별 주요지점과 홍보효과, 유지관리 등을 고려하여 설치․운영되는 것으로,

3. 본건과 같은 민원관리대책을 위한 수질감시용으로 서울워터나우를 증설 하는 것은 SWN 운영에 대한 목적이 상이 하므로 수질자동측정기 설치에 따른 효과 등에 대하여 검토가 우선시 되어야 함을 알려드리며,

4. 따라서, 귀사업소 탁도 민원관리 대책으로 수질자동측정기 설치는 SWN 시스템과 별도로 탁도항목에 대한 수질감시용 측정기 설치 또는 자체 인력을 활용한 일일수질검사 등을 시행하는 것을 검토 하는 것이 바람직함을 권고 하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 또한 향후 동일지역에 수질자동측정기 설치를 추진 하신다면 수질자동감시시스템 구축에 대한 타당성검토를 본부 주관부서와 협의 하시기 바랍니다.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	이상윤		급수운영과장	최임봉		급수부장	05/15 이상홍
협조자	주무관	류동경
시행	급수운영과-3092	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 합동 서소문로 51	/
전화	02-3146-1462	/전송	02-3146-1469	/	lsy6658@seoul.go.kr	/	대시민공개