함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신자	서부수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제 목	만리제2주택재개발사업 관련 상수도이설공사에 따른 협조

1. 우리사업소 관내 만리동2가 지역에 만리제2주택재개발사업이 추진되고 있습니다.

2. 상기 사업과 관련 사업구역내 만리배수지수계 만리증압가압장 인입배수관(D=300mm)이 폐쇄(예정)되고, 이에 대한 대체 관로(D=300mm)를 부설(이설)완료(시.종점부 연결공사 미시행)되어

3. 만리증압가압장 정상 가동 급수공급을 위해 2014.5.19. 14:00경 임시공급관로(만리재길 만리배수지수계 D=300mm)로 시험가동하여 귀 사업소 급수지역(유량계SP-29(CB-20)200mm→아현동)에 급수지장 여부 확인 후 대체관로부설구간 시.종점부(만리배수지 입구, 만리증압가압장 입구) 연결공사를 (300*300mm, 2개소)시행계획임을 알려드리오니, 본 공사가 원활히 진행 될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

4. 시공자 및 감리 :

- 시공자 : #########################

- 감  리 : ############################ 끝.

따로로붙임 : 공사 위치도 1부. 끝.

	중부수도사업소장
★주무관	최현태		주무관	박혁순		급수운영과장	전결 05/15 김영삼
협조자
시행	급수운영과-9956	(		)	접수		(		)
우	100-856	서울특별시 중구 장충단로 88(장충동2가)	/
전화	02-3146-2156	/전송	3146-2189	/	hyuntai0306@hanmail.net	/	부분공개(6)