함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)
제목	단수계획 승인 요청 회신(시보23~28)

1. 공사감독2처-6365(2014.5.15.)호와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련하여 제출된 “2014년 강남구 관내 상수도시설물 및 소화전설치 보수공사” 단수계획서를 승인하오니 공사시작 3일전까지 사전에 단수지역에 대한 홍보를 철저하게 시행하시고,

3. 또한 단수시간내에 공사가 마무리 될 수 있도록 현장감독에 철저를 기하여 주시고, 특히 아래사항에 대한 추진사항에 대하여 적절한 조치와 이에 따른 진행사항 및 결과를 우리사업소에 수시로 통보하시고 업무협의를 하여 주시기 바랍니다.

- 아        래 -

가. 단수시간을 준수하기 위한 인력, 자재, 장비 등 사전준비

나. 단수건물 관리자 면담 홍보(연락처, 성명 확인)

다. 단수 및 통수 시 우리사업소 행정지원과(야간 : 당직상황실)에 유선연락

라. 통수 전 충분한 퇴수작업을 실시하고 수질검사 확인 후 통수

마. 통수 시 전 세대 출수 확인하여 불출수 민원예방

바. 단수시간 변경시 에는 즉시 발주청에 보고 후 재승인 요청 후 시행.  끝.

	강남수도사업소장
주무관	제영도		급수운영과장	05/15 代공문수
협조자
시행	급수운영과-9901	(		)	접수		(		)
우	135-270	서울 강남구 도곡동 459-4	/
전화	02-3146-4845	/전송	02-3146-4889	/	jeyd73@seoul.go.kr	/	대시민공개