복    명    서

결재	주무관	요금관리1팀장	요금과장
	이희대	김광석	05/15 이진우

	명에 의해 마포구 고산11길 47 주계량기수전에 대해 아래와 같이 복명합니다.
2014 . 5 . 15.
복명자 : 직 6급 성명 : 이희대

복       명       내       용

건    명

지침비정상수전 결과 보고서

내용

1. 수전현황

주 소	성 명	고객번호	업종	구경	기물번호
###########	주계량기	31857690	10	32	07-102229

2. 조사내용

○ 상기 수전은 10세대가 거주하는 주계량기로 공동사용분이 없고

2년이상 차인량이 거의 없으나 2014.4.23.정례검침시 차인량92㎥발생

○ 2014.5.15.주계기량과 자계기총량과의 차인량2㎥이며 누수흔적 없음

○ 402호(###) 누수공사한 적 없다고 진술

검침일	주계량기지침	주계기량	자계기총량	차인량
2014.5.15	10562	138	136	2
2014.4.23	10424	513	421	92
2014.2.23	9911	353	352	1
2013.12.23	9558	332	328	4

3.조사자의견

위 주계량기는 공동사용분이 없고 2년이상 차인량이 거의 없으며,

2014.5.15.검침시 차인량2㎥으로 누수가 계속진행될 시 차인량이 늘어

나야 하나 차인량이 거의 없는 것으로 보아 수도계량기 지침이 회전할

시 비정상적으로 회전한 것으로 사료되므로 수도계량기를 교체하고

공동사용량은 미부과 처리하는 것이 타당하다고 사료됨.  끝.