복 명 서

결재	주무관	주무관	시설보수과장
	임승민	정인철	05/15 박춘배

2014. 05. 11일 23시경 우천에 따른 동일로 지하차도 갓길 일시 침수 발생 건에 대하여 조치사항을 보고 합니다.

□ 일    시 : 2014. 05. 11(일) 23:00 ~ 익일 02:00

□ 장    소 : 동일로 지하차도 갓길(중랑교 방향 우회전 전)

□ 현    황

- 우천시 도로 상에 설치되어 있는 배수로 배수불량으로 일시적인 침수        (약 20cm) 발생

- 현장확인 결과 도로 쓰레기 및 배수로 준설 미흡으로 발생된 사항으로

순찰 중인 기전과 상황근무자(엄태산, 차준원) 배수 소통 조치

- 시설보수과 시설물 담당 임승민, 직영반장 김광일 현장 출동하여 일시       침수지역 주변정리 및 동일로 지하차도 내 배수로 준설 응급 조치

□ 조치계획

- 일상유지보수 업체에서 동일로 지하차도 배수로 우선 준설 정비

- 지하차도 주변 청소 및 배수로 준설 건에 대하여 해당기관에 정비 요청

- 긴급 정비 참여자 직영반장 김광일 초과근무내역에 반영.  끝.