수질민원관련 출장결과 보고서

결재	★주무관	수질팀장	행정지원과장
	변학준	김진국	05/15 서경만

명에 의하여 수질민원 신청에 대한 현장 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

2014.   05.   15

보고자  주무관  변 학 준

중부수도사업소장  귀하

□ 출장목적 : 수질민원처리

□ 출 장 일 : 2014. 05. 15(목) 09:30~16:30

□ 출 장 자 : 주무관 변학준

□ 출장내용 : 현장 수질검사 실시

□ 출장결과

연번	검사대상	검사항목 (잔류염소,탁도,pH,철,구리)	검사 수량	검사실적			비고
				적합	부적합	잔류염소 부족
1	###############################	현장 수질검사	1	1	0	0	음용가능여부

□ 조사자 의견

- 현장 수질검사 결과 먹는물수질기준에 적합.

- 수돗물을 1~2시간 받아 놓았다가 냉장고에 보관하고 드시면 냄새도 제거되고 맛있는 아리수를 음용 하실수 있다고 설명 함.

붙임 수질검사 내역서 1부.  끝.