	강서소방서
수신	화곡119안전센터장
(경유)
제목	사고 소화전 보수완료에 따른 검수 지시

1. 관련근거

가. 재난관리과-136(2014.03.31.)호 『소화전 고장 발생 보고』

나. 혜화건축설비-1(2014.05.15.)호 『화곡동 지상식 소화전 교체공사 확인서』

2. 차량 사고로 파손된 지상식소화전이 보수 완료되어 검수지시하니, 현장검수 철저 및 사고이력 등 향후 관리에 만전을 기하기 바랍니다.

○ 고장 소화전 현황

용수번호	주 소	형 식	내 용	보수내역
080099	강서구 강서로 17길 35 (화곡동 347-7)	지상식	소화전 몸통 파손으로 사용불가	소화전 몸통 교체

붙임 : 소방용수 현지확인결과서 1부.  끝.

	재난관리과장
담당자	심영석		대응총괄팀장	한효철		재난관리과장	05/15 김용근
협조자
시행	재난관리과-1105	(		)	접수		(		)
우	157-839	서울 강서구 등촌1동 양천로 550(630-2번지)	/
전화	02-3663-3119	/전송	02-3662-0590	/	ligerzz@seoul.go.kr	/	대시민공개

업무일몰일 : 2014. 5. 31.