문서번호	급수운영과-11014
결재일자	2014.5.15.
공개여부	부분공개(6)

급수설비팀장	급수운영과장				결재
김태형	05/15 안재엽
협 조
	주무관		양윤선

누수탐지 작업일지(기간제근로자)-2014년5월15일

(A조)

탐지구역	월곡44소블록		공무직	기간제
			###	########
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과			비고
월곡44소블록	이문동 264번지 주변	○ 누수징후 발견 ##### ○ 시설물 점검 - 원형밸브실 : 18개소 - 중형밸브실 : 13개소 - 소 화 전 : 10개소 - 하 수 도 : 10개소 - 계 량 기 : 25개소 - 빗 물 받 이 : 5개소

(B조)

탐지구역	묵동16소블록		기간제
			#############
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과		비고
묵동16소블록	면목동 564번지 주변	○ 누수징후 발견 #### ○ 시설물 점검 - 원형밸브실 : 22개소 - 중형밸브실 : 19개소 - 소 화 전 : 9개소 - 하 수 도 : 20개소 - 계 량 기 : 23개소 - 빗 물 받 이 : 18개소

별첨 : 1. 탐지일지 2부.

2. 누수 징후 발견 위치도 2부

3. 소블록도면 2부.  끝.