문서번호	급수운영과-9950
보존기간	년
결재일자	2014.5.15.
공개여부	부분공개
방침번호

주무관	주무관	급수운영과장
최창원	김도묵	05/15 代공문수
협 조

서비스반 일일 업무처리 일지(05/15)

2014.05.15

담당업무:구역관리 및 민원업무

(김도묵, 최창원)

□ 민원 접수 처리 현황

연 번	수 요 가	접수내용	조 치 사 항	비 고
1	######## ######### ########## ### ##############################	기타 (이물질)	- 수압 : kg/㎠ - 계량기구경 : 40m/m - 건물내용 : 지하1층, 지상3층 건물 - 급수형태 : 직수 사용 - 기타실태 : 녹가루 출수 - 조치사항 : 지하소화전 2개소 퇴수 작업 후 정상출수
2	######## ######### ########## ### ##############################	기타 (이물질)	- 수압 : kg/㎠ - 계량기구경 : 40m/m - 건물내용 : 지하1층, 지상3층 건물 - 급수형태 : 직수 사용 - 기타실태 : 녹가루 출수 - 조치사항 : 지하소화전 2개소 퇴수 작업 후 정상출수

□ 상수도공사 현장 입회

연 번	상수도 공사 현장	현장 입회 및 조치 내용	비 고

□ 기타작업현황

연 번	위 치	현장 입회 및 조치 내용	비 고
1	(강남구 학동로20길 65) (논현동 158-23)	-작업현황:퇴수 작업 -작업내용:지하소화전 30분 퇴수 작업
2	(강남구 강남대로122길 61-6) 논현동 158-14	작업현황:퇴수 작업 -작업내용:지하소화전 20분 퇴수 작업
3	삼성배수지	-작업현황:밸브 작업 -작업내용:1000m/m, 밸브 ‘개’ 작업
4	수서배수지	-작업현황:배수지 항청소 작업(900m/m) -작업내용:배수지 항청소 작업구간 밸브 조절