문서번호	현장민원과-8494
보존기간	년
결재일자	2014.5.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	현장민원과장
문정화	05/15 이만섭

옥내누수탐지 일일실적 보고(5.15)

2014.  5.  15(목)

■ 누수탐지 일일 처리실적 (총괄) 2014.5.15(목)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	7	944	6	680	1	264
양 천 구	2	365	2	198		167
강 서 구	3	361	2	329	1	32
구 로 구	2	218	2	153		65

옥내 누수탐지 일일 실적 보고서

☆ 주거 형태별 탐지 실적(누수처 있음)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	6	680	0	50	2	186	2	248	1	51	1	145
양천구	2	198		22	1	57	1	67		23		29
강서구	2	329		23	1	96		125	1	12		73
구로구	2	153		5		33	1	56		16	1	43

☆ 누수 원인별 탐지 실적(누수처 있음)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		2	2	2	6	198	329	153	680
가옥 내	소 계	2	1	2	5	132	260	97	489
	화장실변기누수	2			2	91	152	46	289
	주방,부엌누수				0	1	7	8	16
	욕실,화장실배관				0	6	14	15	35
	보일러,온수배관			1	1	19	65	12	96
	수도꼭지고장			1	1	7	1	11	19
	벽체,바닥배관노후				0	2	1	5	8
	기 타		1		1	6	20		26
가옥 외	소 계	0	0	0	0	50	52	50	152
	수도계량기옆				0	28	22	18	68
	마당 수도 및 배관 노후				0	18	28	32	78
	옥상 물탱크,저수조 고장				0		2		2
	기 타				0	4			4
주계량기	소 계	0	1	0	1	16	17	6	39
	단지내배관노후				0	4	3	2	9
	수도계량기옆		1		1	12	14	4	30
	공동수도,볼탑고장				0				0
	기 타				0				0

☆ 원인별 실적(누수처 없음)
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	0	1	0	1	167	32	65	264
중 복 접 수				0	3			3
민 원 인 취 소				0	16			16
신청인(거주인) 부재				0	21			21
다가구세대원일부부재				0				0
단순요금관련 민원				0	1			1
PVC ,주름관				0				0
다산콜 접수착오				0				0
별회전안됨,누수음없음		1		1	107	32	65	204
기 타				0	19			19