		중부수도사업소
CU########5#######A03###############E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	수도계량기 이설 처리 결과 보고

우리사업소 관내 수용가로부터 수도계량기 이설신청 민원이 접수되어 이설현장을 입회하고 이설처리 결과에 따라 GIS현장조사서 작성 ․ 수정코자 합니다

관리번호		26349430	성 명		###
주 소		서울특별시 용산구 ##########(원효로1가) ( 140-846 용산구 원효로1가########)
수전번호		699	업종	가정용(10)		구경	20mm
기물번호		#########824	지침	385		철거봉인번호	825936
설치봉인번호		기존 재사용	신청일	2014/05/15		이설일자	2014/05/15
이설 내용	이설사유	수도계량기보호통이 지장을 초래하여 이설후 신축건물 현장용으로 사용할 계획임 (봉인 미철거)
	이설위치	대지경계선 쪽 2m 이동

- 끝 -

주무관							김선호				급수설비팀장					이병운					급수운영과장					05/15 김영삼
협조자				주무관							최경연
시행			급수운영과-9975										(						)		접수												(						)
우	100-856					서울특별시 중구 장충단로 88																/
전화		3146-2145							/전송			3146-2189					/	k#########@seoul.go.kr													/	부분공개(6)