문서번호	시설관리과-11077
결재일자	2014.5.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
박종한		오준식	05/15 조상덕
협조

교 육 일 지

(기전설비 안전점검 및 위기관리 역량 강화)

2014. 5

시설관리과

일시	2014. 5. 12(월) ~ 5. 15(목)
장소	노량진, 낙성대 배수지
교육방법	배수지현장에서 교재(메뉴얼)활용 교육
교 관	기전팀장, 수리반장
교육대상	기전팀 28명 (배수지근무자 22명 포함)
제목	기전설비 안전점검 강화 및 위기관리메뉴얼 숙지
교육내용
	가. 배수지·가압장 시설물 안전점검 및 경계근무 강화 ○ 기전시설물 자체 안전점검(매일,주간,월간) 철저 ○ 시설물 경계근무 강화 및 동향보고 철저 ○ 노량진 통합제어센터 구축에 따른 통합 전환기에 야간근무 및 시설물 관리에 만전을 기할 것. 나. 사고유형별 가압장 위기관리메뉴얼 숙지로 대응능력 향상 ○ 붙임 위기관리메뉴얼을 반복 숙지하여 사고발생시 대처능력 향상 ※ 노량진·낙성대가압장 외 시설물은 기 배부한 메뉴얼 참조 다. 배수지 항 청소시, 퇴수밸브 조절 관련 ○ 배수지 항 청소를 위한 퇴수밸브 조절시, 유출관로 상단부가 완전히 잠기는 수위까지(1.2m이상)만 퇴수밸브를 조절할 것 라. 공직기강 확립 ○ 열심히 일하는 근무분위기 조성 - 출, 퇴근 및 중식 시간 엄수 - 무단 이석 및 초과근무 부정행위 근절 ○ 공무원으로서 품위있는 자세 유지 - 직무와 관련된 부분은 물론, 사적인 부분에서도 건실하고 절제된 생활유지 ○ 24시간 비상연락망 유지(전화번호 변경시 즉시 보고할 것)

교 육 일 지

붙임 1) 가압장(노량진,낙성대) 위기관리메뉴얼 각 1부.

2) 교육사진 1부.  끝.

【 교육사진 】