함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신	상수도연구원장(수질연구과장)
(경유)
제목	북악배수지 재염소 투입관련 수질검사 의뢰(5월)

우리사업소 북악배수지 재염소 투입과 관련하여 아래와 같이 수질검사를 의뢰하오니, 검사 후 그 결과를 본부 수질과 및 우리사업소로 통보하여 주시기 바랍니다.

○ 검사의뢰 : 4개 지점

- 북악배수지 투입 전 수도꼭지 : 1지점

- 북악배수지 투입 후 수도꼭지 : 3지점

(불광계통 1 , 홍은계통 1, 백련계통 1)

○ 검사항목 : 4개항목

- 브롬산염, 브롬이온, 클로레이트, 클로라이트

따로붙임 : 시료 4점(별도 송부) .  끝.

	서부수도사업소장
주무관	신성균		수질팀장	조성관		행정지원과장	05/15 강혜식
협조자
시행	행정지원과-12301	(		)	접수		(		)
우	120-090	서울특별시 서대문구 통일로26길 41(홍제동38-69)	/
전화	3146-3515	/전송	02)3146-3578	/		/	대시민공개