투개표소 확인점검서(청룡동 제6투표구)

투ㆍ개표소 확인점검서

1. 확인대상                                    확인일시 : 2014.05.15.

대 상 명	관악구의회			전화번호	879 - 7561
소 재 지	관악로 145	대표자	의장(천범룡)	주 용 도	업무시설
건물구조	양식 철근콘크리트조 슬라브가 9/2층 32,495㎡ 투표소 설치장소(1층 로비 – 99㎡)			소방안전관리자	신석호(총무과장)

2. 기본 확인사항

확인구분	주요 확인결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	자체점검, 소방계획서 작성, 방화순찰, 소방교육·훈련, 화기취급 감독 등	소방계획서 등 작성됨
②관계인 등의 안전관리 적정수행 여부	소화설비(소화기, 옥내소화전 등) 경보설비(자동화재탐지설비) 피난설비(유도등, 유도표지) 관리상태 등	소방시설의 상시 정상 작동 및 관리유지 철저토록 지도함 투표소내 소화기 분산비치됨
③불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	해당사항없음
④특수가연물의 저장ㆍ취급에 관한 사항	해당사항없음
⑤화재의 예방조치 등에 관한 사항	해당사항없음
⑥위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	해당사항없음

210㎜×297㎜〔일반용지 60g/㎡(재활용품)〕

3. 소방시설 등의 조사사항

가. 확인여부 판단

구 분	확 인 여 부	사 유
소방시설	실시(○)	제6대전국동시지방선거 관련
피난시설 등	실시(○)	제6대전국동시지방선거 관련

나. 확인결과

구 분	확인한 사항	확인결과
소방시설	소화설비 경보설비 피난설비 소화활동설비	적정 관리됨
피난시설 등	투표소 주변 피난통로 등	적정 관리됨

4. 기타 확인사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	한국전기안전공사 점검사항	정기점검 실시함
가스 분야	한국가스안전공사 점검사항	정기점검 실시함
기타 분야	기타 안전관리 상태	특이사항 없음

2014년 5월 15일

확인자 : 계급 소방장 성명  정재영 (인)

계급 소방교 성명  서은숙 (인)

결재	★담당자		진압1대장		지휘1팀장		현장대응단장
	정재영		최오선		오석필		05/15 박성근
협조	서은숙