<별지 제88호 서식>

물품검사(수)조서[UPS 축전지 등 교체]

문서번호	전산통신과-2604
수 신	자원관리과장
접수번호

결재	담당자	전산운영팀장	전산통신과장
	정석희	박상희	05/15 서영배

계 약 건 명			UPS 축전지 등 교체
납 품 자			상 호			광개토산전 주식회사					성 명		이계원
계 약 금 액			금37,994,000원(금삼천칠백구십구만사천원) [부가세 포함]
계약체결년월일			2014 년 02 월 24 일
납 품 기 한			2014 년 04 월 25 일
1차 검수요청일			2014 년 04 월 21 일
부적격판정일			2014 년 05 월 01 일
2차 검수요청일			2014 년 05 월 07 일
검사(수)년월일			2014 년 05 월 15 일
검사(수) 장 소			서울종합방재센터, 각 소방서 및 안전센터
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( 소모품 ), 대상( 등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2014 년 05 월 15 일
															분임물품 출 납 원
	검수자	전산통신과			전산운영팀			지방소방경		성명		박상희		박상희	박상희
	검수자	전산통신과			전산운영팀			지방소방교		성명		권오철		권오철

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

(별지  제88-1호의 서식)(이면)

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품 분류번호	물 품 명	규 격 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지의 납품수량	금 회 검사(수)량	사용부서
26111707 ########9	연산축전지	밀폐고정형납축전지, 12V 150AH	개	242,000	48		48	방재센터 전산기계실
26111707 ########3	연산축전지	밀폐고정형납축전지, 12V 40AH	개	66,000	356		356	방재센터 전산기계실, 소방서 상황실
26111707 ########9	연산축전지	밀폐고정형납축전지, 12V 18AH	개	30,800	45		45	안전센터
26111707 ########9	연산축전지	밀폐고정형납축전지, 12V 7AH	개	12,100	60		60	안전센터
26111707 ########9	연산축전지	밀폐고정형납축전지, 12V 12AH	개	22,000	20		20	안전센터
26111707 ########9	연산축전지	밀폐고정형납축전지, 12V 9AH	개	33,000	10		10	안전센터
		이	하	여	백

※물품관리시스템 등록대상인 경우, 물품검수내역서는 물품취급단위별로 기재하며, 생략하시면 안됩니다