	양천소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	시정보완명령대상 현장확인 결과보고(벧엘교회,제일은행등촌지점,대농주유소,신월목욕탕)

1. 예방과-5880(2014.5.12.)호 『시정보완명령 내용 확인점검 계획(벧엘교회,제일은행등촌지점,대농주유소,신월목욕탕)

2. 위와관련 위험물제조소등 시정보완명령대상 현장확인 결과를 다음과 같이 보고 합니다.

가. 확인일자 : 2014.05.12.(월)

나. 확인대상 : 벧엘교회, 제일은행등촌지점, 대농주유소, 신월목욕탕

다. 확 인 자 : 소방경 김인수, 소방교 이정환

라. 시정보완명령 내용

대상명	위험물제조소등 분류	시정ㆍ보완할 사항	보완일자	관련법규
벧엘중앙교회	지하탱크저장소	○ 위험물 표지판 정비	2014.05.12.	위험물안전관리법 제14조 동법시행규칙 제32조
제일은행 등촌지점	지하탱크저장소	○ 위험물 표지 및 게시판 정비	2014.05.12.	위험물안전관리법 제14조 동법시행규칙 제32조
대농주유소	주유취급소	○ 자동화재탐지설비 예비배터리 교체	2014.05.12.	위험물안전관리법 제14조 동법시행규칙 제42조
신월목욕탕	지하탱크저장소	○ 위험물 표지 및 게시판 정비	2014.05.12.	위험물안전관리법 제14조 동법시행규칙 제32조

마. 확인결과 : 완비 4개소.  끝.

담당자	이정환		위험물안전팀장	김인수		예방과장	05/15 강성완
협조자
시행	예방과-6117	(		)	접수		(		)
우	158-051	서울 양천구 목동서로 180 양천소방서 3층 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-2653-6276	/전송	02-2654-0679	/		/	대시민공개