액화산소 수불대장(2014.5.14)

주무관	정수과장
이경철	05/15 현인식

구 분	1정수장			2정수장			′14구매내역 및 입고량누계
	입 고 량	사 용 량	재 고 량	입 고 량	사 용 량	재 고 량
전월이월량			12,107			10,999	156톤
5/1		899	11,208		650	10,349
5/2		978	10,230		650	9,699
5/3		784	9,446		615	9,084
5/4		922	8,524		608	8,476
5/5		748	7,776		592	7,884
5/6		913	6,863		679	7,205
5/7		795	6,068		689	6,516
5/8	9,500(1차)	520	15,048	8,500(1차)	618	14,398	*구매 : 54톤(2014-3회)
5/9		854	14,194		800	13,598
5/10		781	13,413		635	12,963
5/11		733	12,680		687	12,276
5/12		925	11,755		707	11,569
5/13		946	10,809		722	10,847
5/14		1,043	9,766		722	10,125
누 계	9,500	11,841		8,500	9,374

단위 : kg