투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	지하차도(동일로,중랑) 주변 유지관리 철저 요청

1. 귀 구의 무궁한 발전을 기원합니다

2. 우리사업소에서 관리하는 동일로 지하차도 외 1개소 시설물은 우기시 주변지역의 노면수가 지하차도 측으로 유입되는 지역으로 침수예방을 위한 지속적인 관리가 요구되는 수방 취약지역입니다.

3. 특히 집중호우시 도로 청소 및 배수로 준설 미흡에 따른 지하차도 배수불량, 펌핑시설 인입부 막힘 등이 우려되어 아래와 같이 협조 요청하오니 조치하여

주시기 바랍니다.

□ 요 청 사 항

시설물명	요 청 사 항	사 유	소관부서	비고
-동 일 로 지하차도 -중 랑 교 지하차도	-보도 및 차도 지속적인 청소 ※ 지하차도내 포함 -보도 및 차도 빗물받이 준설 철저 ※ 지하차도내 미포함	-쓰레기로 인한 배수로 유입구 및 펌핑시설 인입부 막힘 -배수불량에 따른 정체된 많은 양의 노면수가 일시적으로 지하차도 측으로 유입	- 해당구청 청소행정과 - 해당구청 안전치수과

끝.

	서울특별시 성동도로사업소장
수신자	동대문구청장(청소행정과장),동대문구청장(안전치수과장),중랑구청장(청소행정과장),중랑구청장(안전치수과)
주무관	임승민		시설보수과장	05/15 박춘배
협조자
시행	시설보수과-1851	(		)	접수		(		)
우	133-851	서울특별시 성동구 자동차시장길 41(용답동) 성동도로사업소 도로보수과	/
전화	02-2210-1558	/전송	02-2210-1549	/		/	대시민공개