문서번호	기전설비과-3267
결재일자	2014.5.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	기전설비과장	생산부장	상수도사업본부부본부장
서기종	서대훈	박용철	05/15 정득모
협 조

암사고도정수처리건설 전기공사

LED 투광등기구 구매계획 보고

2014. 05. 15(목)

상수도 사업본부

(생산부 기전설비과)

작 성 자	생산부장 : 박용철 ☎3146-1301 기전설비과장 : 서대훈☎1330 담당 : 서기종 ☎1337

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

암사고도정수처리건설 전기공사

LED 투광등기구 구매계획 보고

“암사정수장 현대화 및 고도정수처리건설 전기공사”와 관련   정수센터로부터 활성탄흡착지 지내 확인용 조명시설 추가 설치요구로  승인된 LED투광등기구 구매 검토결과를 보고드림.

Ⅰ		관련근거

관급자재(LED조명등)구매 요청, 암사고도(전)14-252('14.05.15)

○ 실정보고 승인통보 : 기전설비과-7172(‘13.12.11)

- 정수센터 진동감지기 설치외 4건 실정보고 승인

서울광원 LED조명 보급 활성화 계획(행정1부시장 방침 제86호 `13. 2. 26)

○ ’14년까지 공공조명 50% LED 조명으로 교체(`14부터 설계비율 100%의무)

○ 설계비율강화 : '13년 70%('14년 부터는 100%)

○ 보급의무 대상 : 시 및 산하사업소 청사 조명, 도로조명

Ⅱ		검토내용

구매대상

○ 활성탄흡착지 1계열 22지×4 88등(LED투광등 80W) 구매

등기구 선정

○ 등기구는 “13년 서울특별시 공공기관 LED조명 보급기준” 만족제품 선정

※ ‘14년 서울시 LED조명보급기준은 별도 제시된 바 없어 ’13년 기준 준용

○ 규격과 형식이 보급기준에 없는 물품인 경우는 KS 또는 고효율인증제품으로 선정

소요예산

구분	품명	수량 (개)	금액(천원)		용도
			단가	금액
관급자재 구매	LED투광등 80W	88	700	61,600	활성탄흡착지 1계열
배관 배선 시공	전기시공분에 반영 예정(기 실정보고 승인)

서울시 보급기준 검토

- 제작사별 서울시 보급기준 항목별 비교표

구분 규격별 제조사별		LED 투광등기구(KSC 7712) 제작사별 성능
		광효율 (lm/W)		색온도 색온도 K(켈빈) : 색온도는 광원의 색 특성을 나타내는 것으로 물체를 가영해서 동일한 파장의 빛을 내게 될 때의 온도를 기준으로 정의한 광원색의 객관적 수치로서 온도가 낮을 때는 붉은색을 띠다가 온도가 높아짐에 따라 오렌지, 노란, 흰색으로 바뀌고 더 높은 온도에서는 푸른빛을 띠게됨. (K)		연색성 연색성(Color Rendering) : 광원이 물체에 빛을 비출 때 대상 물체가 얼마나 원래의 색을 잘 나타내는 가를 나타내는것으로서 연색지수가 100에 가까울수록 태양광광원에 가깝고 색이 고루 자연스럽게 보임. (Ra)		인증현황
		기준	성능	기준	성능	기준	성능	기준	성능
투광등기구 LED 80W	A사	85이상	116.4	5,311 ~4,545	5,285	75이상	76	KS 또는 고효율	KS
	B사		94		5,565		76		고효율
	C사		103		5,881		80		고효율

- 서울시 보급기준에 적합한 제3자단가 물품중 가격이 저렴한 제품으로 구매.

Ⅲ		추진 계획

구매방법 : 조달구매(제3자 단가계약)

예산과목 : 기계장치, (암사고도처리 건설공사), 시설비.

소요예산 : 61,600천원

따로붙임  1. 관급자재 구매 요청서 1부.

2. 2013년 서울시 공공기관 LED조명 보급기준 1부.

3. 관급자재 구매 내역서 1부. 끝.