문서번호	공원운영과-6841
결재일자	2014.5.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	공원운영과장
조승만		신재원	05/15 이상용
협 조
	주무관			류경수

2014년 풍수해 대비

보라매공원 시설물 점검결과 보고

2014. 5

동부공원녹지사업소

(공원운영과)

2014년 풍수해대비

보라매공원시설물 점검결과보고

여름철 태풍․호우등 풍수해 대비 보라매공원시설물에 대한 안전점검 및 정비 결과 보고임

관련근거 : 공원녹지정책과-6222(2014.4.21.) 및 공원운영과-5717(2014.4.22)

점검 및 정비기간 : 2014. 4.28 ~ 5.15

점검대상

- 공원시설물 및 수목

․ 화장실, 변전실 등 건축물의 벽체 균열 및 누수 등 안전관리 실태

․ 절개지, 축대 등 위험시설 안전관리 실태

․ 북동산, 와우산 산책로 및 시설물

․ 어린이놀이터 놀이시설의 기초부분 균열 및 파손여부

․ 각종 구조물의 용접부분, 이음새부분 탈락여부

․ 북동산, 와우산에 토사유실 여부 및 절단목, 넘어진수목 등 방치여부

․ 위험수목 및 기타 사고발생우려 시설물 여부 등

- 공원내 전기시설

․ 누전차단기 등 스위치 정상 작동여부

․ 전기설비 이상유무

․ 공원등 및 분전함 침수 우려 여부

점검 및 정비결과

- 공원시설물 및 수목 점검 및 정비결과 : 별도첨부

- 공원내 전기시설 점검 : 특이사항 없음

별    첨 : 공원시설물 및 수목 점검 및 정비결과 보고 1부. 끝.