이산화탄소수불대장(2014.5.14)

주무관	정수과장
이길화	05/15 현인식

단위 :kg

구분	입고량(kg)	사용량				재고량			‘14년입고량 누계
		계	1호	2호		계	1호	2호
전월이월량						22,839	18,127	4,712	112톤
5/1		0	0	0		22,839	18,127	4,712
5/2		0	0	0		22,839	18,127	4,712
5/3		127	0	127		22,712	18,127	4,585
5/4		303	0	303		22,409	18,127	4,282
5/5		836	352	484		21,573	17,775	3,798
5/6		456	216	240		21,117	17,559	3,558
5/7		607	0	607		20,510	17,559	2,951
5/8		443	0	443		20,067	17,559	2,508
5/9		729	441	288		19,338	17,118	2,220
5/10		921	921	0		18,417	16,197	2,220
5/11		1,329	1,329	0		17,088	14,868	2,220
5/12		1,026	1,026	0		16,062	13,842	2,220
5/13	16,000(1차)	432	432	0		31,630	13,410	18,220
5/14		0	0	0		31,630	13,410	18,220
5/15
5/16
5/17
5/18
5/19
5/20
5/21
5/22
5/23
5/24
5/25
5/26
5/27
5/28
5/29
5/30
5/31
계		7,209	4,717	2,492