소방특별조사 세부조사표(2)-(북가좌1동 제2 투표구)

검사일시 : 2014.5.

1. 조사대상

대 상 명	북가좌초등학교 (1층, 도서실)			전화번호	02-372-4376
소 재 지	서.거북골로 19길20 (북가좌동 376-17)	대표자	학교장	주 용 도	교육연구
건물구조	양식 철근콘크리트조 4/1층			소방안전관리자	김 영 옥

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	○ 투표구내 소화기 분산비치 및 비상구앞 장애요인 없도록 전반적으로 소방안전관리에 철저토록 지도함
②불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	○ 1층 구내식당 취사시설 도시 가스 사용함 특수가연물 발견 치 못함
③위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	○ 특이 사항 발견치 못함
④ 소방시설(필요 시)	○ 소화기 및 옥내소화전 설치됨
⑤ 피난시설(필요 시)	○ 비상방송설비 및 비상구 항 시 개방됨

2. 조사사항

3. 전기가스 정기검사 적정수검 여부 : 정기적으로 적정수검 함

결재	★담당자		3팀장		센터장
	손태제		전증일		05/15 김천준
협조