문서번호	공원운영과-9248
결재일자	2014.5.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	운영팀장	공원운영과장	중부공원녹지사업소장
윤종국	허생범	김준현	05/15 배호영
협 조

2014년 남산공원 저수조 청소계획

2014. 5

중부공원녹지사업소

공원운영과

2014년 남산공원 저수조 청소계획

남산공원 저수조(물탱크) 벽면과 바닥에 부착된 물때와 침전물 등 수질오염 유발물질을 제거 등 청소를 실시하여 먹는물 수질기준을 유지하여 남산이용객의 보건위생에 기여 하고자 함.

- 추진근거 : 수도법 제33조, 수도시설의 청소 및 위생관리 등에 관한 규칙 제6조

□ 저수조 현황

○ 대     상 : 남산공원 회현자락 등 4개소(음수대 및 화장실공급)

○ 용     량 : 회현자락(100ton), 야외식물원(50t), 장충체육회(20t), 석호정(20t)

○ 재     질 : 철근콘크리트(회현자락), FRP(야외식물원, 장충체육회, 석호정)

□ 청소방법

○ 청소주기 : 년 2회 (상·하반기)

○ 수질검사 : 년 1회 (하반기)

○ 청소방법 : 저수조청소업 전문업체가 청소실시 후 청소결과를 중부수도사업소에 제출

□ 청소계획

○ 청소일자 : 상반기 2014.5.19(월)-청소,  하반기 10.27(월)-청소,수질검사

○ 청소내용 : 저수조 4개소 내부 청소·소독 및 수질검사 실시

○ 청소업체 : 한국방역청조기업 대표 전병업 (☎02-2269-2802)

○ 소요예산 : 2,200천원 (상반기 1,000천원, 하반기 1,200)

○ 예산과목 : 중부공원녹지사업소공원운영과, 남산의입체적개발을통한서울의대표공원화, 남산및산하공원운영, 남산및산하공원유지관리, 공공운영비

첨부 1. 작업설명서 1부.

2. 위치도 1부.  끝.