투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	우기대비 사면 안정성 작업 등 조속 시행

1.문서번호 : SMIH-14-26368

2.작성일자 : 2014-05-15 11:05:48

3.제    목 : 우기대비 사면 안정성 작업 등 조속 시행

4.내    용

가. 우기대비 본부장님 현장순찰(2014. 5.13.<화>) 지적사항 관련임.

나.“선사로 ~ 고덕지구간 도로확장공사”와 관련하여 본부장님 지적사항을 아래와 같이 통보하오니, 즉시 조치가 가능한 사항에 대하여는 우기전 조치하여 주시기 바라며,

1) sta. 1+480 ~ 1+580 흙 깍기 작업 완료구간에 대하여는 사면 안정성 검토 및 작업 조속 시행

2) 적치되어 있는 사토는 우기시 도로측으로 흘러내려 주변도로에 영향을 줄수 있으므로 사토 즉시 반출

3) sta. 900 ~ 1+580구간 우기대비 가배수로 설치 및 침사지 규격 확대

4) sta. 900 ~ 1+300구간 벌목잔재 조속 반출

다. 사면안정성 검토결과 및 조치계획에 대하여는 2014. 5.21.(수) 보고하여 주시기 바랍니다.

- 본 결재는 통합사업관리정보시스템 내 행정정보연계를 통하여

수행하는 문서로, 결재 완료 시 통합사업관리정보시스템 을 이용하여

대상현장에 발송처리 됩니다.

주무관							이한규			광역도로과장					05/16 최광무
협조자
시행			토목부-9344									(						)		접수											(						)
우	120-715					서울 중구 덕수궁길 15 서소문청사 2동 3층															/			http://infra.seoul.go.kr
전화								/전송			02-3708-2599					/													/	대시민공개