	서대문소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	투표소 소방특별조사 세부조사표(무악청구아파트 지하1층 관리사무소)

검사일시 : 2014.5.2.(월)

1. 조사대상

대 상 명	무악청구아파트 지하1층 관리사무소			전화번호	379-0269 #############
소 재 지	서대문구 통일로344	대표자	각세대주	주 용 도	공동주택
건물구조	양식 RC조 슬라브가 2/1			소방안전관리자	이상민

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	○ 지하1층 관리사무소 투표소 지정됨	○소방안전관리자에게 예방순찰 철저토록 지도함
②불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	○ 화기 및 특수가연물 사용처 없음	○ 해당사항 없음
③위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	○ 해당사항 없음	○ 해당사항 없음
④ 소방시설(필요 시)	○ 분말소화기 분산비치됨	○관리소장 전홍진에게 투표소 소화기 집중배치토록 지도함
⑤ 피난시설(필요 시)	○ 피난구 등 피난시설적정함

2. 조사사항

3. 전기가스 정기검사 적정수검 여부 : 한국전기안전공사 점검 필함

담당자	천익희		2팀장	조영만		119안전센터장	05/16 조동철
협조자
시행	홍은119안전센터-2036	(		)	접수		(		)
우	120-100	서울 서대문구 홍은동 홍은중앙길83(11-854)	/	http://fire.seoul.go.kr/seodaemun
전화	02-379-9119	/전송	02-394-0571	/	heebram@yahoo.co.kr	/	대시민공개