문서번호	시설관리과-10597
결재일자	2014.5.16.
공개여부	대시민공개

주무관	시설관리과장				결재
김영규	05/16 원의덕
협 조

사유지내 상수도관 이설에 따른 보고(서초 1697-7)

명에 의하여 동담당 업무 수행중 사유지내 상수도관이 부설되어 있어 이설공사를 시행코자 아래와 같이 보고합니다.

2014. 5. 16.

보고자 : 지방시설서기 김 영 규

▣ 현황

○ 주    소 : 서초구 서초동 1697-7호

○ 민 원 인 : 이정호(#############)

○ 민원내용 : 사유지내 상수도관 이설요청

○ 배관현황 : 1989년, DCIP, 80mm

▣ 보고내용

○ 서초구 서초동 1697-7호 신축 공사 현장에서 터파기 공사 시행중 사유지내 상수도관이 부설되어 있음을 확인

○ 당초 공개공지(통행도로)로 사용되고 있었고, 1989년도에 지적측량없이 상수도관 부설공사를 시행하였던 것으로 판단됨

○ 위치도 및 현황사진

▣ 조치의견

○ 상기 보고 내용처럼 사유지내 부설되어 있는 상수도관을 조속히 이설해야 할 것으로 판단되고

○ 공사의 시급성을 감안하여 2013년 내곡동외 10개동 상수도공사(탄탄컨스텍) 대표 소영복에게 작업지시하여, 건강하고 맛있는 서울의 수돗물인 아리수가 공급될 수 있도록 업무수행에 만전을 기하고 추후 정산시행시 설계에 반영코자 함.

○ 공사현황

- 공사개요 : D=100mm, L=50m

- 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비및부대비, 시설비

- 공 사 비 : 900만원(예상).  끝.