문서번호	요금과-13507
결재일자	2014.5.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
요금관리2팀장		요금과장	서부수도사업소장
김대진		이진우	05/16 설동을
협조

유수율현황 및 분석보고

2014. 05. 16

서부수도사업소

(요금과)

유수율현황및 분석보고

보고자 : 행정6급 김대진

1. 유수율 현황

○ 전년대비 누계(1-3월)                                                                                                                        (단위 : %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2014년	93.71	87.83	98.04	96.13	98.16	91.61	90.81	96.76	92.14
2013년	92.06	84.88	96.14	93.72	93.65	90.14	90.50	94.24	95.34
증감(%)	1.65	2.95	1.9	2.41	4.51	1.47	0.31	2.52	-3.2

○ 당월(3월) 전년대비                                                                                                                 (단위 : %)

구 분		본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
유수율 (%)	2014년	91.95	85.29	99.93	92.76	102.04	88.21	87.07	92.33	92.54
	2013년	90.50	83.39	98.17	91.33	91.93	88.28	87.02	92.09	95.44
	증감	1.45	1.9	1.76	1.43	10.11	-0.07	0.05	0.24	-2.9

○ 유수율 분석

- 1-3월까지 누계유수율은 98.04%로 유수율목표(97.40%) 보다 0.64%       높고, 전년대비 유수율도 1.90%가 증가하여 3월 현재까지는 정상적으로 잘       관리되고 있음.

2. 공급량 ․ 조정량 변화(본부와 비교)

(단위 : 천㎥)

구분	월 별	본 부				서부수도사업소				본 부 와 증 감 율 포인트 차
		전년도	현년도	증감량	증감율 (%)	전년도	현년도	증감량	증감율 (%)
공급량	1-2월	185,887	177,155	-8,732	-4.70	19,618	18,702	-915	-4.66	0.04
	3 월	95,418	95,090	-328	-0.34	10,102	10,005	-97	-0.96	-0.62
	4 월	92,417	93,447	1,030	1.11	9,713	9,889	177	1.82	+0.71
	5 월 (13일)	44,314	42,923	-1,391	-3.14	4,284	4,210	-74	-1.73	+1.41
조정량	1-2월	172,606	167,677	-4,929	-2.86	18,654	18,136	-518	-2.78	0.08
	1 월	86,662	83,129	-3,533	-4.08	9,851	9,441	-410	-4.16	-0.08
	2 월	85,944	84,548	-1,396	-1.62	8,803	8,695	-108	-1.23	0.39
	3 월	86,357	87,431	1,074	1.24	9,918	9,998	80	0.81	-0.43

- 1-3월까지 공급량은 본부보다 우리사업소가 더 많이 감소하여 유수율을      양호하게 관리하였으나, 4월 이후 공급량은 본부보다 증가하고 있음.

3.  중블록별 현황

○ 최근 2개월 목표대비 유수율

- 서 대 문

구 분	사업소계	서대문계	홍은	백련	백련6	백련9	증산3	남산4
목 표 (%)	97.40	97.34	96.67	96.72	98.22	97.48	99.31	96.94
최근2개월(%)	99.52	100.29	99.73	100.49	96.02	89.68	103.66	97.58
증 감 (%)	2.12	2.95	3.06	3.77	-2.20	-7.8	4.35	0.64

- 마  포

구 분	마포계	증산4	증산5	와우산1	와우산2	만리3
목 표 (%)	96.51	98.11	97.99	95.44	95.40	93.75
최근2개월(%)	97.37	108.88	92.79	106.17	91.80	88.66
증 감 (%)	0.86	10.77	-5.20	10.73	-3.60	-5.09

- 은  평

구 분	은평계	불광터널	증산1	증산2	진관
목 표 (%)	98.41	98.39	98.33	98.38	98.40
최근2개월(%)	101.23	101.63	92.34	109.19	101.85
증 감 (%)	2.82	3.24	-5.99	10.81	3.45

○ 구별 유수율 및 공급량(조정량) 변화추이

- 서대문구

구 분		사업소계	서대문계	홍은	백련	백련6	백련9	증산3	남산4
유수율 목표(%)		97.40	97.34	96.67	96.72	98.22	97.48	99.31	96.94
전년대비 유수율 (1-3월)	2014년	98.0	97.0	90.8	84.8	107.9	65.9	116.6	105.7
	2013년	96.1	97.0	91.2	86.3	106.1	65.3	121.1	104.8
	증 감	1.9	0.0	-0.5	-1.5	1.8	0.6	-4.4	0.9
공급량 증감율 (%)	3 월	-1.0	-2.3	-9.6	0.1	0.0	2.3	-1.7	1.0
	4 월	1.8	-0.2	-9.9	6.4	3.8	4.2	-1.8	2.0
	5월(13일)	-1.7	-4.8	-9.3	-3.5	-3.3	0.4	-3.3	-3.9
조정량 증감율(%)	전년2개월	-0.2	-0.7	-1.7	-1.8	1.5	-1.9	3.7	-2.2
	전납기2개월	1.5	2.6	-0.7	1.9	5.1	3.2	1.8	5.3

- 마 포 구

구 분		마포계	증산4	증산5	와우산1	와우산2	만리3
유수율 목표(%)		96.51	98.11	97.99	95.44	95.40	93.75
전년대비 유수율 (1-3월)	2014년	97.5	123.4	86.3	116.2	84.8	91.7
	2013년	95.5	120.4	83.7	115.1	84.3	88.0
	증 감	1.9	3.0	2.6	1.1	0.5	3.6
공급량 증감율 (%)	3 월	-9.6	-49.1	-5.2	10.6	-1.6	-2.7
	4 월	-1.9	-16.6	-4.1	11.0	1.1	-0.7
	5월(13일)	-2.4	-3.6	-6.2	6.1	-4.2	5.6
조정량 증감율(%)	전년2개월	0.3	5.6	0.0	1.6	-3.1	-0.6
	전납기2개월	2.5	10.8	0.7	1.5	0.6	-4.4

- 은 평 구

구 분		은평계	불광터널	증산1	증산2	진관
유수율 목표(%)		98.41	98.39	98.33	98.38	98.40
전년대비 유수율 (1-3월)	2014년	99.5	95.6	101.8	103.6	106.0
	2013년	96.1	92.7	104.7	92.1	102.1
	증 감	3.4	2.9	-2.8	11.5	3.9
공급량 증감율 (%)	3 월	9.8	2.5	61.8	-11.7	-0.6
	4 월	7.1	5.6	37.1	-12.5	-0.5
	5월(13일)	2.2	9.2	-3.7	-11.6	-2.0
조정량 증감율(%)	전년2개월	-0.1	0.3	-4.8	-0.6	2.9
	전납기2개월	-0.3	-0.3	-5.1	0.6	2.9

- 증산1중 482수전 → 진관중 수전이전(‘13.5월)

○ 목표대비 최근 2개월 유수율 부진 중블록

① 백련6중블록 : 목표대비 –2.20%

→ 4이후 조정량 증감율 +1.5%인데 4월 공급량 +3.8%로

부진하였으나, 5월 공급량은 –3.3%로 회복되고 있음.

② 백련9중블록 : 목표대비 -7.80%

→ 유수율 89.68%로 평균유수율에 크게 못 미치고, 조정량 –1.9%이나          4월 이후 공급량은 증가추세로 대책이 요구됨.

③ 증산5중블록 : 목표대비 –5.20%

→ 전년도 유수율이 낮아 전년에 비해 증가 하였으나 목표유수율에 크게          미달된 블록으로 4～5월 공급량은 많이 감소하고 있어 증가가 예상됨.     ④ 와우산 2중블록 : 목표대비 –3.60%

→ 조정량이 –3.1%인 상태에서 4월 공급량 1.1% 증가, 5월 4.2%감소로

점차 개선되고 있음.

⑤ 만리3중블록 : 목표대비 –5.09%

→ 유수율 88.6%로 낮고, 조정량이 –0.6% 감소추세에 있으나 5월 공급량이         +5.6%로 공급량 감소를 위한 적극적인 노력이 요구됨

⑥ 증산1증블록 : 목표대비 –5.99%

→ 조정량이 –4.8% 감소로 공급량도 많은 감소가 요구됨.

5월 공급량 –3.7% 감소하고 있으나 아직 조정량 감소율보다 높음.

○ 4～ 5월 공급량증가 중블록

① 불광중블록 : 최근 2개월 유수율이 101.63%로 높고, 2013년 년간          유수율이 99.9%로 과대유수율이 염려되는 중블록이나 4월 공급량           5.6%증가, 5월공급량 9.2% 증가등 증가율이 높음.

4. 최근2개월(2-3월)가압구역 유수율

○ 서대문구 - 16개소

북악	현행	창천	홍은3	홍제 증압	홍제2 증 압	홍제4 증압	홍은1 증 압	정원1 증 압	정원2 증 압
78.4	82.1	94.2	80.3	92.6	108.4	101.4	106.4	88.0	95.8

북가좌2 증 압	연희3 증 압	창천 증압	자하문 증 압	송죽원 증 압	백 련 증 압
119.0	141.1	100.9	98.9	96.2	90.0

- 북 악 : 3월 공급량 증가

- 현 행 : 전년 대비 조정량 크게 감소

- 홍은3 : 전년 대비 공급량 증가

- 홍제2증압 : 조정량 증가 와 공급량 감소 부분이 소폭

- 북가좌2증압 : 전년대비 공급량 감소

- 연희3증압 : 전년대비 공급량 크게 감소

○ 마 포 구  - 7개소

와우산	노고산	상 암 증 압	성산1 증 압	성산2 증 압	청 암 증 압	만 리 증 압
104.6	99.5	93.9	120.8	100.0	117.4	86.5

- 성산1증압 :  전년대비 조정량 증가(경계확인)

- 청암증압 :  전년대비 조정량 증가 (경계확인)

○ 은 평 구 - 5개소

녹신	진관증압	불광증압	응암2증압	독박골1증압
92.5	76.0	91.2	85.3	137.6

- 진관증압 :  공급량 증가,

- 독박골 1증압 : 조정량 증가

5. 2014년 5월 유수율향상 T/F팀 회의

○ 회의일시 :  5. 23(금) 16 : 00, 4층회의실

○ 보고사항

- 유수율 총괄팀 보고

· 유수율 총괄 현황

· 2014년 유수율 평가기준 분석보고

- 공급량 관리 1.2팀, 누수탐지팀

· 유수율 평가항목별 추진실적 및 향후 관리대책 보고

( 타 사업소 실적대비가  가능한 분야는 대비실적으로 보고 바람 )

끝.