함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)
제목	단수계획 승인요청 회신(자양동625번지외6개소 세척갱생관정비공사)

1. 상수도공사관리처-6706(2014.05.16)호와 관련입니다.

2. 귀 공단에서 감독하는『자양동625번지외6개소 세척갱생관정비공사』의 5구간 단수계획을 검토하고 승인하오니 계획에 의거 시행하고 민원이 최소화 될 수 있도록 단수업무에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 지시사항

- 단수시간 최소화 및 단수시간 준수

- 급수대, 가설급수장치 설치시 반드시 집주인 허락 후 설치

- 단수공사시 사전 단수홍보 철저히 실시

- 단수민원 발생시 즉시 구두 보고 후 실정보고 할 것

- 단수작업을 위한 밸브 개,폐시 감독 및 직원 입회하에 실시

- 통수시 과다하게 적수가 발생이 있을시 원인파악 보고

- 단수구역내 대형건물은 관리실에 직접방문 사전 단수홍보 실시

- 상가 밀집지역인 만큼 집집마다 방문 단수홍보 실시

※ 부본부장 방침 제252(08.5.22)호, 감사과-3296(08.5.23)호와 관련 단수홍보를                           시행하지 않아 벌점부과 등 불이익 당하지 않도록 하시기 바랍니다.

끝.

	동부수도사업소장
★주무관	문현수		급수설비팀장	김태형		급수운영과장	05/16 안재엽
협조자
시행	급수운영과-11117	(		)	접수		(		)
우	133-865	서울 성동구 고산자로10길13 (행당동142-1)	/	http://water.seoul.go.kr
전화	3146-2761	/전송	3146-2789	/	asia@seoul.go.kr	/	대시민공개