출 장 결 과 보 고 서

결재	★현장민원과장	서부수도사업소장
	박길영	05/16 설동을

	명에 의하여 2014. 05, 16. 교체장애 계량기와 관련하여 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 05. 16.
보 고 자 : 지방시설사무관 성명 : 박 길영

보       고       내       용

일    시

2014.05.16(금) 13:00 ~ 17:00

건    명

출장결과보고서

내용

■ 출장지

○ 출장지 : 서대문구 관내

■ 출장목적

○ 수도계량기 교체장애 정비대상 현장 조사

■ 출장결과

○ 현저동 107-216, 터널기계실 뒤편, 교체가능

○ 창전동 18-30, 차량진입불가(버스전용도로), 확인불가

○ 창전동 67-18, 계량기 위치 미확인, 건물주 전화번호확보, 전화 후 방문        예정

○ 창전동 42-24, 신촌유통 앞, 도로변, 교체가능

○ 창전동 13-33, 도로변, 사각철판, 교체가능

■ 현장사진

현저동 107-216	창전동 42-24	창전동 13-33

■ 향후계획

○ 조사결과에 의거 작업지시

비  고