문서번호	현장민원과-8590
보존기간	년
결재일자	2014.5.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	현장민원과장
심정섭	05/16 이만섭

옥내누수탐지 일일실적 보고(5.16)

2014.  5.  16(금)

강서수도사업소

(현장민원과)

■ 누수탐지 일일 처리실적 (총괄) 2014.5.16(금)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	6	950	4	684	2	266
양 천 구	3	368	1	199	2	169
강 서 구	3	364	3	332		32
구 로 구	0	218		153		65

옥내 누수탐지 일일 실적 보고서

☆ 주거 형태별 탐지 실적(누수처 있음)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	4	684	0	50	3	189	1	249	0	51	0	145
양천구	1	199		22		57	1	68		23		29
강서구	3	332		23	3	99		125		12		73
구로구	0	153		5		33		56		16		43

☆ 누수 원인별 탐지 실적(누수처 있음)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		1	3	0	4	199	332	153	684
가옥 내	소 계	1	3	0	4	133	263	97	493
	화장실변기누수	1			1	92	152	46	290
	주방,부엌누수				0	1	7	8	16
	욕실,화장실배관				0	6	14	15	35
	보일러,온수배관		2		2	19	67	12	98
	수도꼭지고장				0	7	1	11	19
	벽체,바닥배관노후				0	2	1	5	8
	기 타		1		1	6	21		27
가옥 외	소 계	0	0	0	0	50	52	50	152
	수도계량기옆				0	28	22	18	68
	마당 수도 및 배관 노후				0	18	28	32	78
	옥상 물탱크,저수조 고장				0		2		2
	기 타				0	4			4
주계량기	소 계	0	0	0	0	16	17	6	39
	단지내배관노후				0	4	3	2	9
	수도계량기옆				0	12	14	4	30
	공동수도,볼탑고장				0				0
	기 타				0				0

☆ 원인별 실적(누수처 없음)
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	2	0	0	2	169	32	65	266
중 복 접 수				0	3			3
민 원 인 취 소				0	16			16
신청인(거주인) 부재	1			1	22			22
다가구세대원일부부재				0				0
단순요금관련 민원				0	1			1
PVC ,주름관				0				0
다산콜 접수착오				0				0
별회전안됨,누수음없음	1			1	108	32	65	205
기 타				0	19			19