수질검사 결과 보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	정승열	김철	05/16 代김경식

민원 처리 및 수명산아파트단지 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

2014. 5. 16

###########

강서수도사업소장 귀하

1. 일    시 : 2014. 5. 16(금) 09:30 ~ 17:00

2. 대    상 : ###################

3. 출 장 자 : 김철####

4. 검사항목 : 잔류염소 등 5개항목

5. 수질검사 결과

(단위:개소)

계		통수전 수질검사		취약지점 (정체지역)		급수관 정체수		수질민원		시범음수대 관말		아리수 음수대		비고
적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합
6				5				1

6. 의 견

붙임  수질검사 결과 1부.  끝.