출 장 결 과 보 고 서

주무관		환경관리팀장	환경보전과장		결재
박시현		이재덕	05/16 박웅빈
협 조

	명에 의하여 2014. 05. 16에 침출수처리시설 점검에 따른 출장을 하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 05. 16.
보 고 자 : 기계 7급 성명 : 박시현

보 고 내 용
일 시	2014. 05. 16. (09:30 ~ 16:30)
건 명	출장결과 보고서
내용	ㅇ 출장자 : 기계 6급 조남경 기계 7급 박시현 ㅇ 출장지 : 월드컵공원 및 상암동 일대 ㅇ 점검내역 - 매립장 주변 오염도 모니터링을 위한 지하수측공 점검 - 침출수처리 시설물(펌프, 수위계) 점검 ·집수정 펌프 #1~31번 정상가동 유무 ·내, 외측공 #1~31번 토목시설 등 이상유무 ·지하수측공 토목시설물 훼손 여부(한강둔치 3개소, 매립지 주변 주거 지역 2개소) ㅇ 점검결과 : 집수정 펌프 및 기타 시설물 점검결과 이상없음.
비 고